|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПК «Термикс»**  630501, Россия, Новосибирск, п. Краснообск, а/я 483  телефон: (383) 308-71-34, факс: (383) 348-43-94  сайт: thermics.ru сот.телефон: 8(913) 913-42-89  e-mail: [3425717@mail.ru](mailto:3425717@mail.ru) , info@thermics.ru | C:\Users\Olga\Videos\заявка на элетронный магазин РЖД\логотип thermics.jpg |

***Прайс-лист действует с 06.07.2021 г.***

***Электрические напольные отопительные котлы THERMICS класс – стандарт, промышленный***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Сталь ТЭНБ | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряж., В | Вес кг | Розница, руб. |
| 101 | Ч | 6 | 60 | DN32 | 220/380 | 20 | **24 392** |
| 101 | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 20 | **24 990** |
| 101 | Ч | 12 | 120 | DN32 | 380 | 20 | **26 500** |
| 101 | Ч | 15 | 150 | DN32 | 380 | 20 | **27 000** |
| 201 | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 30 | **39 700** |
| 201 | Ч | 24 | 240 | DN32 | 380 | 30 | **39 900** |
| 201 | Ч | 30 | 300 | DN32 | 380 | 30 | **41 500** |
| 401 | Ч | 38 | 380 | DN50 | 380 | 45 | **49 000** |
| 401 | Ч | 48 | 480 | DN50 | 380 | 45 | **50 000** |
| 401 | Ч | 60 | 600 | DN50 | 380 | 45 | **60 000** |
| 601 | Ч | 72 | 720 | DN50 | 380 | 60 | **81 000** |
| 601 | Ч | 81 | 810 | DN50 | 380 | 60 | **82 000** |
| 601 | Ч | 90 | 900 | DN50 | 380 | 60 | **88 500** |
| 601 | Ч | 100 | 1000 | DN50 | 380 | 60 | **90 000** |
| 800 | Ч | 96 | 960 | DN65F | 380 | 110 | **114 000** |
| 800 | Ч | 100 | 1000 | DN65F | 380 | 110 | **116 000** |
| 800 | Ч | 120 | 1200 | DN65F | 380 | 110 | **120 000** |

***Электрические напольные отопительные котлы THERMICS класс – стандарт, промышленный не требующие периодической замены блока ТЭН.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряжение, В | Вес кг | Розница, руб. |
| 101V | 4,5 | 50 | DN32 | 220/380 | 20 | **25 000** |
| 101V | 5,5 | 60 | DN32 | 220/380 | 20 | **25 500** |
| 201V | 7 | 70 | DN32 | 220/380 | 30 | **35 000** |
| 201V | 9 | 90 | DN32 | 380 | 30 | **35 500** |
| 201V | 11 | 110 | DN32 | 380 | 30 | **36 000** |
| 401VR | 18 | 180 | DN50 | 380 | 45 | **47 000** |
| 401VR | 22 | 220 | DN50 | 380 | 45 | **47 500** |
| 401V | 22 | 220 | DN50 | 380 | 45 | **46 800** |
| 401V | 18 | 180 | DN50 | 380 | 45 | **47 200** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПК «Термикс»**  630501, Россия, Новосибирск, п. Краснообск, а/я 483  телефон: (383) 308-71-34, факс: (383) 348-43-94  сайт: thermics.ru сот.телефон: 8(913) 913-42-89  e-mail: [3425717@mail.ru](mailto:3425717@mail.ru) , info@thermics.ru | C:\Users\Olga\Videos\заявка на элетронный магазин РЖД\логотип thermics.jpg |

***Прайс-лист действует с 06.07.2021 г.***

***Электрические отопительные котлы THERMICS эконом - класс***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Cталь ТЭНБ | Мощность, кВт | Отаплив. площадь м2 | Ду | Напряж., В | Вес кг | Розница, руб. |
| 001 | Ч | 6 | 60 | DN32 | 220/380 | 12 | **13 600** |
| 001 | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 12 | **13 900** |
| 001R | Ч | 6 | 90 | DN32 | 380 | 12 | **14 600** |
| 001R | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 12 | **15 100** |
| 001N | Н | 12 | 120 | DN32 | 380 | 12 | **18 700** |
| 001N | Н | 15 | 150 | DN32 | 380 | 12 | **19 000** |
| 001-2 | Ч | 12 | 120 | DN32 | 380 | 14 | **15 000** |
| 001-2 | Ч | 15 | 150 | DN32 | 380 | 14 | **15 200** |
| 001-2 | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 14 | **15 500** |

***Электрические отопительные котлы THERMICS эконом - класс не требующие периодической замены блока ТЭН.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряжение, В | Вес кг | Розница, руб. |
| 001V | 3,5 | 35 | DN32 | 220 | 12 | **13 600** |
| 001V | 4,5 | 45 | DN32 | 220 | 12 | **13 700** |
| 001V | 5,5 | 55 | DN32 | 220 | 12 | **13 850** |
| 001VR | 3,5 | 55 | DN32 | 220 | 12 | **13 700** |
| 001VR | 4,5 | 55 | DN32 | 220 | 12 | **13 800** |
| 001VR | 5,5 | 55 | DN32 | 220 | 12 | **13 900** |
| 001-2V | 7 | 70 | DN32 | 220/380 | 14 | **15 000** |
| 001-2V | 9 | 90 | DN32 | 380 | 14 | **17 000** |
| 001-2V | 11 | 110 | DN32 | 380 | 14 | **17 200** |
| 001Vi | 3,5 | 35 | DN32 | 220 | 12 | **20 000** |
| 001Vi | 4,5 | 45 | DN32 | 220 | 12 | **20 200** |
| 001Vi | 5,5 | 55 | DN32 | 220 | 12 | **20 350** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПК «Термикс»**  630501, Россия, Новосибирск, п. Краснообск, а/я 483  телефон: (383) 308-71-34, факс: (383) 348-43-94  сайт: thermics.ru сот.телефон: 8(913) 913-42-89  e-mail: [3425717@mail.ru](mailto:3425717@mail.ru) , info@thermics.ru | C:\Users\Olga\Videos\заявка на элетронный магазин РЖД\логотип thermics.jpg |

***Прайс-лист действует с 06.07.2021 г.***

***Электрические настенные отопительные котлы THERMICS c механическим термостатом класс - стандарт.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Сталь ТЭНБ | Мощность, кBт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряж., В | Вес кг | Розница, руб. |
| 002-1 | Ч | 6 | 60 | DN32 | 220/380 | 14 | **21 800** |
| 002-1 | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 14 | **22 000** |
| 002-1 | Н | 12 | 120 | DN32 | 380 | 14 | **26 900** |
| 002-1 | Н | 15 | 150 | DN32 | 380 | 14 | **27 200** |
| 002-2 | Ч | 12 | 120 | DN32 | 380 | 14 | **26 000** |
| 002-2 | Ч | 15 | 150 | DN32 | 380 | 14 | **26 300** |
| 002-2 | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 17 | **30 600** |
| 002-2 | Н | 24 | 240 | DN32 | 380 | 17 | **31 000** |
| 002-2 | Н | 30 | 300 | DN32 | 380 | 17 | **31 200** |
| 002-1R | Ч | 6 | 60 | DN32 | 220/380 | 14 | **22 900** |
| 002-1R | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 14 | **23 200** |
| 002-2R | Ч | 12 | 120 | DN32 | 380 | 14 | **28 000** |
| 002-2R | Ч | 15 | 150 | DN32 | 380 | 14 | **28 300** |
| 002-2R | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 17 | **28 700** |
| 003 | Ч | 6 | 60 | DN25 | 220/380 | 10 | **16 400** |
| 003 | Ч | 7,5 | 75 | DN25 | 380 | 10 | **16 800** |
| 003 | Ч | 9 | 90 | DN25 | 380 | 10 | **17 000** |
| 003i | Ч | 6 | 60 | DN25 | 220/380 | 10 | **18 000** |
| 003i | Ч | 7,5 | 75 | DN25 | 380 | 10 | **18 200** |
| 003i | Ч | 9 | 90 | DN25 | 380 | 10 | **18 400** |

***Электрические настенные отопительные котлы THERMICS со встроенным насосом.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Сталь ТЭНБ | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряж., В | Вес кг | Розница, руб. |
| 300 | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 25 | **46 500** |
| 300 | Ч | 12 | 120 | DN32 | 380 | 25 | **47 000** |
| 300 | Ч | 15 | 150 | DN32 | 380 | 25 | **47 500** |
| 300 | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 25 | **48 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПК «Термикс»**  630501, Россия, Новосибирск, п. Краснообск, а/я 483  телефон: (383) 308-71-34, факс: (383) 348-43-94  сайт: thermics.ru сот.телефон: 8(913) 913-42-89  e-mail: [3425717@mail.ru](mailto:3425717@mail.ru) , info@thermics.ru | C:\Users\Olga\Videos\заявка на элетронный магазин РЖД\логотип thermics.jpg |

***Прайс-лист действует с 06.07.2021 г.***

***Электрические настенные отопительные котлы THERMICS не требующие периодической замены блока ТЭН.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряжение, В | Вес кг | Розница, руб. |
| 002-1V | 3,5 | 35 | DN32 | 220 | 14 | **21 800** |
| 002-1V | 4,5 | 45 | DN32 | 220 | 14 | **22 000** |
| 002-1V | 5,5 | 55 | DN32 | 220 | 14 | **22 200** |
| 002-2VR | 7 | 70 | DN32 | 220/380 | 17 | **28 000** |
| 002-2VR | 9 | 90 | DN32 | 380 | 17 | **28 200** |
| 002-2VR | 11 | 110 | DN32 | 380 | 17 | **28 400** |
| 003V | 3,5 | 35 | DN25 | 220/380 | 10 | **16 200** |
| 003V | 4,5 | 45 | DN25 | 220/380 | 10 | **16 400** |
| 003V | 5,5 | 55 | DN25 | 220/380 | 10 | **16 800** |
| 003Vi | 3,5 | 35 | DN25 | 220/380 | 10 | **18 000** |
| 003Vi | 4,5 | 45 | DN25 | 220/380 | 10 | **18 200** |
| 003Vi | 5,5 | 55 | DN25 | 220/380 | 10 | **18 400** |

***Электрические настенные отопительные котлы THERMICS c погодозависимым регулированием.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Сталь ТЭНБ | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряж., В | Вес кг | Розница, руб. |
| 731R | Ч | 9 | 90 | DN32 | 380 | 14 | **30 800** |
| 731R | Н | 12 | 120 | DN32 | 380 | 14 | **31 000** |
| 731R | Н | 15 | 150 | DN32 | 380 | 14 | **31 400** |
| 730 | Ч | 18 | 180 | DN32 | 380 | 17 | **30 000** |
| 730 | Н | 24 | 240 | DN32 | 380 | 17 | **30 250** |
| 730 | Н | 30 | 300 | DN32 | 380 | 17 | **30 500** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПК «Термикс»**  630501, Россия, Новосибирск, п. Краснообск, а/я 483  телефон: (383) 308-71-34, факс: (383) 348-43-94  сайт: thermics.ru сот.телефон: 8(913) 913-42-89  e-mail: [3425717@mail.ru](mailto:3425717@mail.ru) , info@thermics.ru | C:\Users\Olga\Videos\заявка на элетронный магазин РЖД\логотип thermics.jpg |

***Прайс-лист действует с 06.07.2021 г.***

***Электрические настенные отопительные котлы THERMICS не требующие периодической замены блока ТЭН c погодозависимым регулированием.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Ду | Напряжение, В | Вес кг | Розница, руб. |
| 731VR | 3,5 | 35 | DN32 | 220 | 14 | **30 800** |
| 731VR | 4,5 | 45 | DN32 | 220 | 14 | **31 000** |
| 731VR | 5,5 | 55 | DN32 | 220 | 14 | **31 500** |
| 730V | 7 | 70 | DN32 | 220/380 | 17 | **30 000** |
| 730V | 9 | 90 | DN32 | 380 | 17 | **30 200** |
| 730V | 11 | 110 | DN32 | 380 | 17 | **30 400** |
| 730VR | 7 | 70 | DN32 | 220/380 | 17 | **35 800** |
| 730VR | 9 | 90 | DN32 | 380 | 17 | **36 000** |
| 730VR | 11 | 110 | DN32 | 380 | 17 | **36 500** |

***Электрические проточные водонагреватели THERMICS***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | Сталь ТЭНБ | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Напряжение, В | Вес, кг | Розница, руб. |
| 110 | Н | 12 | 4 | 380 | 14 | **32 000** |
| 110 | Н | 15 | 5 | 380 | 14 | **32 600** |
| 210 | Н | 24 | 7,5 | 380 | 17 | **38 000** |
| 210 | Н | 30 | 9 | 380 | 17 | **38 600** |